PRACE ADAPTACYJNE/ REMONTOWE PRACOWNI ZAWODOWYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W DOBRZYNIU N.WISŁĄ

PRACOWNIA PRODUKCJI ROLNICZEJ nr 32

| Podstawa | Opis |
| --- | --- |
| KNNR-W 3 0801-07 | Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych Obmiar = 23,50 m² |
| KNNR-W 3 0801-06 | Rozebranie posadzki z desek na legarach ( podłogi białe) Obmiar=23,50 m² |
| KNR-W 4-01 0415-07 | Rozebranie elementów podłóg z desek na legarach ( listwy przyścienne) Obmiar=19,60 m |
| KNR-W 4-01 0439-03 | Rozebranie legarów podłogowych Obmiar=23,50 m |
| KNNR-W3 0601-01 | Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach i stropach Obmiar=74,48 m² |
| KNNR-W3 0603-01 | Tynki wewnętrzne zwykłe kat.III wykonywane ręcznie w pomieszczeniach remontowych na ścianach i stropach bez osiatkowania Obmiar =74,48 m² |
| KNR-W2-02 2011-02 | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr.3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku Obmiar =74,48 m² |
| NNRNKB 202 1134-02 (z.VII) | Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe Obmiar =50,93 m² |
| NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome Obmiar =23,52 m² |
| KNR-W 2-02 1508-01 | Jednokrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania Obmiar =29,40 m² |
| KNR-W2-02 1510-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych – tynków gładkich bez gruntowania Obmiar = 45,08 m² |
| KNNR 2 1205-03 | Ślepe podłogi z desek gr. 25 mm na legarach ułożonych krzyżowo Obmiar = 23,52 m² |
| KNNR 2 1205-09 | Posadzka z paneli podłogowych prospanel Obmiar = 23,52 m² |
| KNR-W 4-03 1201-02 | Sprawdzenie instalacji elektrycznej wtynkowej po tynkowaniu – przedzwonienie przewodów Obmiar = 36.000przew. |
| KNR-W4-01 0109-09 | Wywiezienie gruzu pryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km Obmiar = 5,00 m³ |
| KNR-W4-01 0109-10 | Wywiezienie gruzu pryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność =10 km Obmiar = 5,00 m³ |
|  | Montaż instalacji elektrycznej, lamp |
|  | Montaż instalacji i przewodów do Internetu |

PRACOWNIA GASTRONOMICZNA nr 35

| Podstawa | Opis |
| --- | --- |
| NNRNKB 202 1134-02 (z.VII) | Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe Obmiar =50,93 m² |
| NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome Obmiar =23,52 m² |
| KNR-W 2-02 1508-01 | Jednokrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania Obmiar =29,40 m² |
| KNR-W2-02 1510-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych – tynków gładkich bez gruntowania Obmiar = 45,08 m² |
|  | Zakup wentylatorów wyciągowych do mechanicznej wymuszonej wymiany powietrza wraz z okapami 3 szt. |
|  | Montaż instalacji i przewodów do Internetu |

PRACOWNIA OBSŁUGI GOŚCI nr 37

| Podstawa | Opis |
| --- | --- |
| NNRNKB 202 1134-02 (z.VII) | Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe Obmiar =57,24 m² |
| NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome Obmiar =26,65 m² |
| KNR-W 2-02 1508-01 | Jednokrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania Obmiar = 31,80 m² |
| KNR-W2-02 1510-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych – tynków gładkich bez gruntowania Obmiar = 52,09 m² |
| KNNR 2 1205-03 | Ślepe podłogi z desek gr. 25 mm na legarach ułożonych krzyżowo Obmiar = 26,65 m² |
| KNNR 2 1205-09 | Posadzka z paneli podłogowych prospanel Obmiar = 26,65 m² |
| KNR-W 4-03 1201-02 | Sprawdzenie instalacji elektrycznej wtynkowej po tynkowaniu – przedzwonienie przewodów Obmiar = 36.000przew. |
|  | Montaż parapetów 2 szt. Obmiar 1,30 m *2=2,60 |
|  | Montaż instalacji i przewodów do Internetu |

PRACOWNIA PLANOWANIA ŻYWIENIA I PRODUKCJI GASTRONOMICZNEJ nr42

| Podstawa | Opis |
| --- | --- |
| KNNR-W 3 0801-07 | Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych Obmiar = 22,14 m² |
| KNNR-W 3 0801-06 | Rozebranie posadzki z desek na legarach ( podłogi białe) Obmiar=22,14 m² |
| KNR-W 4-01 0415-07 | Rozebranie elementów podłóg z desek na legarach ( listwy przyścienne) Obmiar=19 m |
| KNR-W 4-01 0439-03 | Rozebranie legarów podłogowych Obmiar=22,14 m |
| NNRNKB 202 1134-02 (z.VII) | Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe Obmiar =51,30 m² |
| NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome Obmiar =22,14 m² |
| KNR-W2-02 1510-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych – tynków gładkich bez gruntowania Obmiar = 73,44 m² |
| KNNR 2 1205-03 | Ślepe podłogi z desek gr. 25 mm na legarach ułożonych krzyżowo Obmiar = 22,14 m² |
| KNNR 2 1205-09 | Posadzka z paneli podłogowych prospanel Obmiar = 22,14 m² |
|  | Montaż instalacji i przewodów do Internetu |

PRACOWNIA INFORMATYCZNA nr 38

| Podstawa | Opis |
| --- | --- |
| KNNR-W3 0601-01 | Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach Obmiar=70,20 m² |
| KNNR-W3 0603-01 | Tynki wewnętrzne zwykłe kat.III wykonywane ręcznie w pomieszczeniach remontowych na ścianach i stropach bez osiatkowania Obmiar =70,20 m² |
| KNR-W2-02 2011-02 | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr.3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku Obmiar =70,2 m² |
| NNRNKB 202 1134-02 (z.VII) | Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe Obmiar =70,2 m² |
| NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome Obmiar =36,49 m² |
| KNR-W 2-02 1508-01 | Jednokrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania Obmiar =39 m² |
| KNR-W2-02 1510-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych – tynków gładkich bez gruntowania Obmiar = 67,69 m² |
| KNR-W 4-03 1201-02 | Sprawdzenie instalacji elektrycznej wtynkowej po tynkowaniu – przedzwonienie przewodów Obmiar = 36.000przew. |
| KNR-W4-01 0109-09 | Wywiezienie gruzu pryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km Obmiar = 5,00 m³ |
| KNR-W4-01 0109-10 | Wywiezienie gruzu pryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność =10 km Obmiar = 5,00 m³ |
|  | Montaż instalacji elektrycznej, lamp |
|  | Montaż instalacji i przewodów do Internetu |

PRACOWNIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO ZAWODOWEGO nr 7

| Podstawa | Opis |
| --- | --- |
| KNR-W2-02 2011-02 | Uzupełnienie Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr.3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku Obmiar = 2 m² |
| NNRNKB 202 1134-02 (z.VII) | Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe Obmiar =60,32 m² |
| NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome Obmiar =30,75 m² |
| KNR-W 2-02 1508-01 | Jednokrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania Obmiar =34,80 m² |
| KNR-W2-02 1510-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych – tynków gładkich bez gruntowania Obmiar = 56,27 m² |
|  | Montaż instalacji elektrycznej, lamp |
|  | Montaż instalacji i przewodów do Internetu |