Część IV	Załącznik nr 4

PRACOWNIA CHEMICZNA technikum w ZS DOBRZYŃ N/WISŁĄ

L.P.	Przedmiot	Opis przedmiotu	Ilość
1	dygestorium nastołowe	Wymiar komory: 1220x 600x 1200 /mm/ (szerokość, głębokość, wysokość) Digestorium przeznaczony do realizacji podstawowych doświadczeń z przedmiotu fizyka-chemia w szkole ponadpodstawowej. Dygestorium z trzech stron zabudowane płytkami kwasoodpornymi. Digestorium składa się z komory manipulacyjnej oszklonej szybami hartowanymi wyłożonej płytkami ceramicznymi do wysokości sufitu. Komora wyposażona w dolny szyber instalacji wyciągowej, zawór gazowy. W komorze zamocowana przesuwana okiennica pozwalająca na ustawienie okiennicy (góra-dół) w dowolnym położeniu. Wentylator z płytą montażową stanowi wyodrębnioną część wyciągu do montażu na otworze kominowym. W standardzie wentylator o mocy 350 m3//h. Instalacja wyciągowa wykonana z polistyrenu w wersji podstawowej. Całość na nośniku laminatu. Dygestorium nastołowe w kolorach: biały lub popiel.	1