ZmZ.2600.241.2022

Lipno, 2022-11-03

ZAPYTANIE CENOWE

Zamawiający:
Powiat Lipnowski, ul. Sierakowskiego 10B, 87-600 Lipno,
Zaprasza do złożenia oferty na:
Przedmiot zamówienia:
W związku z podpisaniem umowy dla przedsięwzięcia grantowego pn. „Zwiększamy dostępność usług w Powiecie Lipnowskim” w ramach Programu Dostępny Samorząd – granty realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Powiat Lipnowski zaprasza do złożenia oferty na:
- zakup i montaż windy zewnętrznej do budynku Starostwa przy ul. Sierakowskiego 10A. Winda zewnętrzna zamontowana przy schodach zewnętrznych zapewnić ma dostępność w/w obiektu dla osób mających problem z poruszaniem się, w tym poruszających się na wózkach, różnica poziomów wynosi ok. 152 cm (przed złożeniem ofert wymagane jest wykonanie przez Oferenta własnych pomiarów).
a) Minimalne parametry techniczne:
- prosty układ sterowania z niskimi kosztami eksploatacji i serwisu.
- Wysokość podnoszenia min. do 1,5m
- Moc 1,5kW
- Wymiary platformy 1,0m/1,4m wersja przelotowa
- Wymiary platformy 1,1m/1,4m wersja pod kątem
- Winda posiadać powinna pełną dokumentacje techniczną do Urzędu Dozoru Technicznego
- Napęd śrubowy
- Zasilanie 400V
- Kontrola dostępu za pomocą wyłączników kluczykowych
- Zgodność z Dyrektywą Maszynową 2006/42/WE
- Ręczny zjazd awaryjny
b) Dodatkowe informacje w cenę oferty należy wliczyć:
- dostawę i montaż urządzenia,
- przeszkolenie w zakresie obsługi,
- dokumentacja do UDT oraz udział konserwatora w badaniu;
- wymagana jest wizja na miejscu w celu dokonania własnych pomiarów i ustalenia czy konieczne jest dla prawidłowego montażu wykonanie dodatkowych prac, jeżeli tak w ofercie należy uwzględnić koszt ewentualnych prac np. wykonanie fundamentu betonowego, przeróbkę balustrady, dociągnięcie kabla zasilającego.
W załączeniu:
- umowa.

1. Termin realizacji zamówienia: do 15.12.2022 r.
2. Miejsce i termin złożenia oferty: Ofertę można złożyć w Starostwie Powiatowym
  w Lipnie przy ul. Sierakowskiego 10B, wysłać drogą elektroniczną ( starostwo@lipnowski.powiat.pl) do dnia 15.11.2022 r.
3. Warunki płatności zostaną określone w umowie, która zostanie zawarta na w/w zadanie.
4. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Agnieszka Grzywaczewska tel. 502 152 119.
5. Ofertę należy sporządzić na formularzu załączonym do zapytania cenowego w formie pisemnej, w języku polskim
       8. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO W CELU ZWIĄZANYM Z	POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady	(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób	fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w	sprawie	swobodnego przepływu takich danych oraz	uchylenia dyrektywy 95/46/WE	(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119	z 04.05.2016,	str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Lipnowski, ul. Sierakowskiego 10 B, 87-600 Lipno.
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Lipnie za pomocą adresu e-mail iod@lipnowski.powiat.pl lub korespondencyjnie na adres Administratora.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z zapytaniem cenowym
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o wniosek o udzielenie informacji publicznej
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w ppkt 3,
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. posiada Pani/Pan:
1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.