Dostępny samorząd – granty

ZmZ.2600.272.2022

Lipno, 2022-12-09

ZAPYTANIE CENOWE

Zamawiający:
Powiat Lipnowski, ul. Sierakowskiego 10B, 87-600 Lipno,
Zaprasza do złożenia oferty na:
Przedmiot zamówienia: zakup i montaż windy zewnętrznej do budynku Starostwa przy ul. Sierakowskiego 10A. Winda zewnętrzna zamontowana przy schodach zewnętrznych zapewnić ma dostępność w/w obiektu dla osób mających problem z poruszaniem się, w tym poruszających się na wózkach, różnica poziomów wynosi ok. 170 cm (przed złożeniem ofert wymagane jest wykonanie przez Oferenta własnych pomiarów).
Minimalne parametry techniczne:
- prosty układ sterowania z niskimi kosztami eksploatacji i serwisu,
- Wysokość podnoszenia min. do 1,7m,
- Moc 1,5kW,
- Wymiary platformy 1,0m/1,4m wersja przelotowa,
- Winda posiadać powinna pełną dokumentacje techniczną do Urzędu Dozoru Technicznego,
- Napęd śrubowy,
- Zasilanie 230V z falownikiem umożliwiającym łagodny start i zatrzymanie,
- Kontrola dostępu za pomocą wyłączników kluczykowych,
- Zgodność z Dyrektywą Maszynową 2006/42/WE,
- Ręczny zjazd awaryjny,
- Wykonana w kolorze z palety RAR
Dodatkowe informacje:
a. w cenę oferty należy wliczyć:
- dostawę i montaż urządzenia,
- przeszkolenie w zakresie obsługi,
- dokumentacja do UDT, udział konserwatora w badaniu, Zamawiający wymaga dla prawidłowości wykonania zamówienia pozytywnej decyzji na eksploatację urządzenia; - Wykonawca jest zobowiązany wykonać prace niezbędne do dokonania prawidłowego montażu urządzenia, w tym rozbiórka istniejącego chodnika, wykonanie fundamentu betonowego, przeróbka balustrady, podłączenie zasilania urządzenia od miejsca wskazanego przez Zamawiającego, przy czym dociągnięcie kabla zasilającego do schodów zewnętrznych spoczywa po stronie Zamawiającego, doprowadzenie miejsca montażu do stanu umożliwiającego prawidłowe funkcjonowanie obiektu.
b. wymagana jest wizja na miejscu w celu dokonania własnych pomiarów i ustalenia czy konieczne jest dla prawidłowego montażu wykonanie dodatkowych prac, jeżeli tak w ofercie należy uwzględnić koszt ewentualnych prac. Nie wykonanie wizji przez Oferenta będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
Zadanie realizowany jest w ramach projektu przedsięwzięcia grantowego pn.	„Zwiększamy dostępność usług w Powiecie Lipnowskim” w ramach	Programu Dostępny Samorząd – granty realizowanego przez Państwowy	Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach działania 2.18	Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;
W załączeniu:
- umowa.

1. Termin realizacji zamówienia: 15.03.2023 r.
2. Miejsce i termin złożenia oferty: Ofertę można złożyć w Starostwie Powiatowym
  w Lipnie przy ul. Sierakowskiego 10B, wysłać drogą elektroniczną ( starostwo@lipnowski.powiat.pl) do dnia 10.01.2023 r.
3. Warunki płatności zostaną określone w umowie, która zostanie zawarta na w/w zadanie.
4. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Agnieszka Grzywaczewska tel. 502 152 119.
5. Ofertę należy sporządzić na formularzu załączonym do zapytania cenowego w formie pisemnej, w języku polskim
       8. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO W CELU ZWIĄZANYM Z	POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady	(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób	fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w	sprawie	swobodnego przepływu takich danych oraz	uchylenia dyrektywy 95/46/WE	(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119	z 04.05.2016,	str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Lipnowski, ul. Sierakowskiego 10 B, 87-600 Lipno.
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Lipnie za pomocą adresu e-mail iod@lipnowski.powiat.pl lub korespondencyjnie na adres Administratora.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z zapytaniem cenowym
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o wniosek o udzielenie informacji publicznej
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w ppkt 3,
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. posiada Pani/Pan:
1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.