SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zamówienie publiczne pn.: „Wykonanie przyłącza sieci cieplnej czteroprzewodowej i węzłów cieplnych w Zespole Szkół imienia Związku Młodzieży Wiejskiej w Dobrzyniu nad Wisłą.” 87-610 Dobrzyń nad Wisłą, ul. Szkolna 5, woj. kujawsko – pomorskie; tel./ fax. (054) 253-11-05 http:/www.zsdobrzyn.pl/, e-mail: z.s.dobrzyn@neostrada.pl. 2. Tryb udzielenia zamówienia publicznego: Przetarg nieograniczony. Postępowanie prowadzone zgodnie w ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych /tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm./. Wartość szacunkowa zamówienia poniżej 5 150 000 euro dla robót budowlanych. 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego: Zespół Szkół imienia Związku Młodzieży Wiejskiej 3. Opis przedmiotu zamówienia publicznego: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przyłącza sieci cieplnej czteroprzewodowej i węzłów cieplnych w Zespole Szkół imienia Związku Młodzieży Wiejskiej w Dobrzyniu nad Wisłą.” 3.2. Zakres prac obejmuje: - demontaż łupin rurociągów - demontaż rurociągów z rur stalowych o śr 150mm - demontaż rurociągów z rur stalowych o śr 50mm - demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr 133mm -demontaż rozdzielacza z rur stalowych do urządzeń i instalacji c.o. o śr do 150mm -demontaż zaworu zwrotnego lub zaporowego kołnierzowego o śr. 100-125mm -demontaż rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych o śr. 40-50mm -rozebranie krawężników betonowych20x30cm na podsypce cementowo-piaskowej -mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10cm na podsypce cementowo-piaskowej - mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wysokości 13-17cm -wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m w gruncie kat. III odkrycie kanałów ciepłowniczych i przygotowanie do demontażu mechanicznego. -mechaniczna rozbiórka podbudowy betonowej o gr. do16cm z wywozem rumoszu na odległość do 1 km -roboty remontowe- cięcie piłą nawierzchni betonowych niespękanych na gł. 6cm -roboty ziemne wykonywane koparkami o poj. łyżki 0,25m3 w gruncie kat.I-II z tranportem samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km -zdjęcie warstwy urodzajnej ziemi o grubości do 30 cm z darniną -podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o gr. 25 cm- uzupełnienie piasku po zdemontowanych łupinach - podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o gr. 15 cm- podsypka piasku pod rury z zagęszczeniem -wywiezienie gruzu pryzmowanego samochodami na wyznaczone wysypisko z załadowaniem i wyładowaniem na odl. do 1 km -montaż rurociągów z rur preizolowanych PEX 110/200 -montaż rurociągów z rur preizolowanych PEX o śr. 32/75 PN 10 rurociąg cyrkulacyjny c.w. - montaż rurociągów z rur preizolowanych PEX HP o śr. 50/110 do ciepłej wody PN 10 -mechaniczne przebicie otworów o pow. do 0,05 m2 w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej o gr. do dwóch cegieł. -haki kształtki- złączki do podejść dopływowych do zaworów wypływowych baterii, hydrantów itp. o śr. zewn. rury 50mm złącz PE stal 50/1,5” - kształtki- złączki przejściowe H 32/1”, haki do rur o śr. zewn. rury 32mm do podejść dopływowych do zaworów wypływowych baterii, hydrantów itp. -kształtki- złączki przejściowe o śr. rury 110/4”, haki do rur o śr. zewn. rury 50mm do podejść dopływowych do zaworów wypływowych baterii, hydrantów itp. -rurociągi z rur stalowych o śr. nominalnej 100mm i grubości ścianek do 4,5mm łączonych przez spawanie -zawory zaporowe dla ciśnień 0,6MPa o śr. nominalnej 100 mm. -uruchomienie węzłów cieplnych i sieci cieplnej -rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 40mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach - rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 25mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach -zawory przelewowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 40mm -zawory przelewowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 25mm -izolacja rurociągów śr. 76-114 mm otulinami Thermaflex FRM gr. 25mm (P) - izolacja rurociągów śr. 54-70 mm otulinami Thermaflex FRM gr. 25mm (P) - izolacja rurociągów śr. 28-48 mm otulinami Thermaflex FRM gr. 25mm (P) -montaż odmulaczy (osadników) żeliwnych kołnierzowych o śr. rur przyłącznych100mm -montaż stacji uzdatniania wody instalacyjnej co o wydajności 0,7 m3/ h np. watertech -przejścia przez ścianę betonową o gr. 30-40cm dla rurociągów cieplnych zasilających lub powrotnych z rur stalowych 65-125 mm -zerwanie nawierzchni z płyt chodnikowych kamiennych na podsypce cementowo-piaskowej -podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o gr. 20cm- zasypka rurociągów co i cw -przeciąganie rurociągów przewodowych o śr. nominalnej 100-300mm w rurach ochronnych pod drogą kanale łupinowym -zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow. do 0,2 m2 przy gł. ponad 10 cm (przejścia rur przez fundamenty) -montaż elementów rurociągów sieci cieplnych z rur preizolowanych kolana łukowe o śr.110.3/200- zestaw izolacyjny kolanowy -montaż elementów rurociągów sieci cieplnych z rur preizolowanych kolana łukowe - zestaw izolacyjny kolanowy na cw i cyr. 110 -montaż elementów rurociągów sieci cieplnych z rur preizolowanych kolana łukowe o śr. 110/200- zaślepki termokurczliwe d=200 4 szt + przejścia szczelne 4 szt. zestaw izolacyjny kolanowy na cw i cyr. 110 -montaż elementów rurociągów sieci cieplnych z rur preizolowanych- zaślepki termokurczliwe 110+przejścia szczelne 3.3. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 45.33.00.00.-9 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, ani wariantowych. 5. Termin wykonania zamówienia - od daty zawarcia umowy do 31.08.2009 r. 6. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków: 6.1.W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniają wymogi określone w art. 22 ust. 1 - Prawa zamówień publicznych, złożą oświadczenie i dokumenty wymienione w pkt 8 niniejszej specyfikacji oraz spełnią następujące warunki dodatkowe: a) posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności (stosowne uprawnienia budowlane),. b) posiadają niezbędną widzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, d) wykonawca musi się wykazać wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat, co najmniej jednej usługi odpowiadającej swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości brutto nie mniejszej niż 150.000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych). 7. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia, spełnienia warunków udziału w postępowaniu: a) wypełniony druk „Formularz oferty”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji, b) aktualny odpis z właściwego rejestru, albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, c) wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat podobnych zamówień, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców. Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że prace te zostały należycie wykonane. Wykaz należy sporządzić wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ, d) oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust 1 oraz o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 – załącznik nr 2 do SIWZ, e) podpisany projekt umowy – załącznik nr 4 do SIWZ, f) wykonawcy składający ofertę wspólnie na podstawie art. 23 ustawy – Prawo zamówień publicznych, zobowiązani są, poza dokumentami wymienionymi wyżej, do złożenia: - umowy regulującej współpracę podmiotów występujących wspólnie, -dokumentu ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. g) koncesji, zezwolenia lub licencji, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym, zwanym dalej "zamówieniem" Dokumenty, składane są w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej, za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. (§1 ust.1 pkt 1 Dz.U. nr87 poz.605) 8. Informacje o sposobie porozumienia się zamawiającego z wykonawcami oraz o osobach uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcą: 8.1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, dokumenty, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca przekazują pisemnie. 8.2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia przekazywane za pomocą telefaksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 8.3. Pisemna treść wyjaśnienia zostanie przesłana jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ, w sposób określony powyżej oraz zostanie umieszczona na stronie internetowej gminy. 8.4. Zamawiający, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zastrzega sobie w każdym czasie (przed upływem terminu do składania ofert) prawo zmodyfikowania treści SIWZ. 8.5. Modyfikacja treści specyfikacji nie będzie dotyczyć kryteriów oceny ofert, a także warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania. 8.6. Dokonaną w ten sposób modyfikację, Zamawiający niezwłocznie przekaże wszystkim oferentom, którym przekazano SIWZ oraz umieści na stronie internetowej powiatu. 8.7. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami jest Pan dyrektor Paweł Śliwiński (tel. 054 2531105). 9. Wymagania dotyczące wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 10. Termin związania ofertą: 10.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 10.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 11. Opis sposobu przygotowania oferty: 11.1. Oferta ma być sporządzona w języku polskim i pod rygorem nieważności w formie pisemnej z zastrzeżeniem złożonym w formie oświadczenia, które informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępnione w trakcie postępowania. 11.2. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej. 11.3. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszej specyfikacji i musi być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela / przedstawicieli wykonawcy. 11.4. Wszelkie dokumenty składane są w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 11.5. Na opakowaniu zewnętrznym oferty, zaadresowanym do zamawiającego należy zamieścić następujące informację: „Oferta na wykonanie przyłącza sieci cieplnej czteroprzewodowej i węzłów cieplnych w Zespole Szkół imienia Związku Młodzieży Wiejskiej w Dobrzyniu nad Wisłą.” Nie otwierać przed dniem 14 lipca 2009 r. godz. 10:15. Na opakowaniu wewnętrznym oferty należy zamieścić informację j/w, z podaniem nazwy i dokładnego adresu wykonawcy. W przypadku braku tych informacji zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia oferty. 12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 12.1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Zespół Szkół imienia Związku Młodzieży Wiejskiej w Dobrzyniu nad Wisłą - pokój nr 10 (sekretariat) w terminie do dnia 14 lipca 2009 roku do godz. 10:00. 12.2. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 12.3. W przypadku złożenia oferty drogą pocztową, o terminie jej złożenia nie decyduje data stempla pocztowego, a tylko i wyłącznie data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego. 12.4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 lipca 2009 r. o godz. 10:15 w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 3. 12.5. Oferenci mogą być obecni przy otwarciu ofert. 12.6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 12.7. Podczas otwierania kopert z ofertami Zamawiający ogłosi nazwy firm oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące oferowanych cen. 12.8. Informację, o których mowa w punkcie 12.7. SIWZ będą doręczone oferentom nieobecnym wyłącznie na ich pisemny wniosek. 12.9. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając imię i nazwisko lub nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru. b) wykonawców, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnieni faktyczne i prawne. c) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udziale zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 12.10. Ogłoszenie zawierające powyższe informacje, Zamawiający niezwłocznie opublikuje na stronie internetowej Zespołu Szkół imienia Związku Młodzieży Wiejskiej w Dobrzyniu nad Wisłą” www.zsdobrzyn.pl i na tablicy ogłoszeń Szkoły. 13. Opis sposobu obliczenia ceny: 13.1. W ofercie należy podać cenę netto i brutto w tym podatek VAT. O ile wykonawca nie jest płatnikiem podatku od towarów i usług, słownie zaznacza na ofercie, że nie jest płatnikiem podatku od towarów i usług. 13.2. Podana cena oferty będzie stała i będzie obowiązywać w czasie realizacji przedmiotu zamówienia. 13.3. Wszystkie wartości powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 13.4. Omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można było poprawić, na podstawie art. 88 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w przypadku, gdy Wykonawca nie zgodzi się na poprawienie powyższych omyłek, będą powodem odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt.6 i 7. 13.5. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który łącznie uzyska największą liczbę punktów tj. zaoferował najniższą cenę za wykonanie prace określone w punkcie 3 niniejszej SIWZ i określił co najmniej minimalny czasookres gwarancji. 14. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert: Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów (nazwa kryterium, waga, sposób punktowania): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Nazwa kryterium Waga _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Cena (koszt) 100 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania, spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym ofertom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty. Zastosowane wzory do obliczania punktowego _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Nazwa kryterium: Cena CN – cena najniższa CO – cena badanej oferty Wzór: CN --------- x 100% CO Maksymalną ilość punktów za kryterium cena otrzymuje oferta z najniższą ceną. Minimalny czasookres gwarancji 60 miesięcy Gwarancja obejmuje - wszelkie wbudowane urządzenia i materiały oraz wykonane prace budowlane przez cały zadeklarowany w ofercie okres bez żadnych wyjątków. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie będzie podlegać odrzuceniu i uzyska najwiekszą ilość punktów. 15. Warunki umowy: 1) Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji. 2) O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem. 3) Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie . 4) Postanowienia umowy zawarto w: projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 5) Integralną częścią umowy jest harmonogram rzeczowo – finansowy wykonywanych robót przedstawiony przez wykonawcę i zatwierdzony przez zamawiającego. 16. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Zamawiający nie będzie wymagał od wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę składania zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 17. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. 18. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej. 19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia: Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z przepisami ustawy na zasadach opisanych w dziale VI Prawa zamówień publicznych 20. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej 21 Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniajacych, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 i 7 22. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału wykonawców w postępowaniu 23. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom 24. Zamawiający wymaga dokonania przez wykonawcę wizji lokalnej wraz z samodzielnym obmiarem robót budowlanych. W przypadku braku dokonania takiej wizji przez wykonawcę zgloszenie jakichkolwiek uwag co do podmiotu zamówienia po terminie składania ofert, nie bedzie przez zamawiającego uwzględniane. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny. Wykaz załączników do SIWZ: 1. Formularz oferty (wzór), 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 3. Wzór wykazu zadań. 4. Projekt umowy. 5. Kosztorys ofertowy. Zatwierdził: Dobrzyń nad Wisłą, 15 czerwca 2009 r.